EXHAUST O2 AND CO2 ANALYZER                         LKM2000A





* Do not installed  Fermentor E _ Analog output signal








































































































Typical Sensitivity to 0 to 30% vol. O2,CO2





ANALOG OUTPUT SIGNAL (Vdc)





O2,CO2 CONCENTRATION (% vol.)





0                2.5                5.0





30

















15 

















0 








Recorder  


SR1000





15pin, femeil D-sub connector


connect to "ANALOG OUPUT" connector at LKM2000-03





CH1 + 


CH1 -


CH2 + 


CH2 -


CH3 + 


CH3 -


CH4 + 


CH4 -


CH5 + 


CH5 -


CH6 + 


CH6 -


CH7 + 


CH7 -


CH8 + 


CH8 -























Pin 7  : Fermentor D _ O2  Analog output signal(CH7)


Pin 8  : Fermentor D _ CO2 Analog output signal(CH8)


Pin 12 : Signal ground








Pin 5  : Fermentor C _ O2  Analog output signal (CH5)


Pin 6  : Fermentor C _ CO2 Analog output signal (CH6)


Pin 11 : Signal ground








Pin 3  : Fermentor B _ O2  Analog output signal(CH3)


Pin 4  : Fermentor B _ CO2 Analog output signal(CH4)


Pin 10 : Signal ground





Pin 1  : Fermentor A _ O2  Analog output signal (CH1)


Pin 2  : Fermentor A _ CO2 Analog output signal(CH2)


Pin 9  : Signal ground





CH1/ Measuring Gas Inlet


CH2


CH3


CH4


CH5








Fermentor A


Fermentor B


Fermentor C 


Fermentor D


Fermentor E








LKM2000-MC


Back side





Recorder Interface


 




















(주) 로카스           Tel: 042-863-8301,2,3 Fax: 042-863-8304  lokas@lokas.co.kr  www.lokas.co.kr


