[image: image1.wmf]0

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Automatic Biosampler                    Biomate2000A

Biomate2000A 실험 데이터

[image: image2.wmf]0

2

4

6

8

10

12

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


































































































































































































































































































































































































































































































































Optical Density(OD) 








Biomate2000A샘플시료(24시간 경과)


샘플시료(샘플링 시)





Sample





sample temp (оC )








     


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






Biomate2000A 내부온도





Time (min)





Biomate2000A샘플시료(24시간 경과)


샘플시료(샘플링 시)





Biomate2000A 샘플시료





Sample





Glucose








� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���





Manual 샘플시료





0          10          20          30          40








35


30


25


20


15


10


5


0














































































































(주) 로카스   Tel: 042-863-8301,2,3 Fax: 042-863-8304 lokas@lokas.co.kr / www.lokas.co.kr


_1111910149.xls
Chart4

		9.21		8.83

		3.76		3.29

		1.9		1.84

		8.59		8.74

		6.75		6.35

		4.52		4.2

		2.05		1.57

		6.66		6.07

		1.84		1.1

		6.13		5.69





Growth분석그래프

		1		1

		2		2

		3		3

		4		4

		5		5

		6		6

		7		7

		8		8

		9		9

		10		10



수작업시료

Biomate2000A시료

Sample

Data

Growth

0.536

0.674

6.586

5.412

7.769

6.218

8.572

6.877

9.163

7.932

9.981

7.863

10.473

8.447

10.468

8.201

11.659

9.821

11.75

9.739



Glucose분석그래프

		1		1

		2		2

		3		3

		4		4

		5		5

		6		6

		7		7

		8		8

		9		9

		10		10



수작업시료

Biomate2000A시료

Sample

Data

Glucose

9.21

8.83

3.76

3.29

1.9

1.84

8.59

8.74

6.75

6.35

4.52

4.2

2.05

1.57

6.66

6.07

1.84

1.1

6.13

5.69



측정DATA

		Sample		샘플시료(샘플링후 즉시 측정)		Biomate2000A 샘플링시료(24시간후 측정)		측정항목

		1		0.536		0.674		Growth

		2		6.586		6.112

		3		7.769		7.218

		4		8.572		7.977

		5		9.163		8.832

		6		9.981		9.363

		7		10.473		9.947

		8		10.468		10.101

		9		11.659		11.221

		10		11.75		11.339

		Sample		수작업시료		Biomate2000A시료		측정항목

		1		9.21		8.83		Glucose

		2		3.76		3.29

		3		1.9		1.84

		4		8.59		8.74

		5		6.75		6.35

		6		4.52		4.2

		7		2.05		1.57

		8		6.66		6.07

		9		1.84		1.1

		10		6.13		5.69





측정DATA

		



샘플시료(샘플링후 즉시 측정)

Biomate2000A 샘플링시료(24시간후 측정)



Sheet2

		





Sheet3

		





		






_1111908047.xls
Chart1

		0.536		0.674

		6.586		6.112

		7.769		7.218

		8.572		7.977

		9.163		8.832

		9.981		9.363

		10.473		9.947

		10.468		10.101

		11.659		11.221

		11.75		11.339



샘플시료(샘플링후 즉시 측정)

Biomate2000A 샘플링시료(24시간후 측정)



Growth분석그래프

		1		1

		2		2

		3		3

		4		4

		5		5

		6		6

		7		7

		8		8

		9		9

		10		10



수작업시료

Biomate2000A시료

Sample

Data

Growth

0.536

0.674

6.586

5.412

7.769

6.218

8.572

6.877

9.163

7.932

9.981

7.863

10.473

8.447

10.468

8.201

11.659

9.821

11.75

9.739



Glucose분석그래프

		1		1

		2		2

		3		3

		4		4

		5		5

		6		6

		7		7

		8		8

		9		9

		10		10



수작업시료

Biomate2000A시료

Sample

Data

Glucose

9.21

8.83

3.76

3.29

1.9

1.84

8.59

8.74

6.75

6.35

4.52

4.2

2.05

1.57

6.66

6.07

1.84

1.1

6.13

5.69



측정DATA

		Sample		샘플시료(샘플링후 즉시 측정)		Biomate2000A 샘플링시료(24시간후 측정)		측정항목

		1		0.536		0.674		Growth

		2		6.586		6.112

		3		7.769		7.218

		4		8.572		7.977

		5		9.163		8.832

		6		9.981		9.363

		7		10.473		9.947

		8		10.468		10.101

		9		11.659		11.221

		10		11.75		11.339

		Sample		수작업시료		Biomate2000A시료		측정항목

		1		9.21		8.83		Glucose

		2		3.76		3.29

		3		1.9		1.84

		4		8.59		8.74

		5		6.75		6.35

		6		4.52		4.2

		7		2.05		1.57

		8		6.66		6.07

		9		1.84		1.1

		10		6.13		5.69





측정DATA

		



샘플시료(샘플링후 즉시 측정)

Biomate2000A 샘플링시료(24시간후 측정)



Sheet2

		





Sheet3

		






