Automatic Biosampler                    Biomate2000A

























































































































INSTALL





















































Biomate2000A





























External Air





Flow Meter


500sccm








Filter 0.7µm





Internal Air 사용 시의 밸브 Setting








Fermentor A





External Air 사용 시의 밸브 Setting








실리콘 tube





Fermentor-B














INTERNAL


AIR


OPEN





EXTERNAL


AIR


OPEN





FLOW





CLOSE





CLOSE





































































































































































































CLOSE





CLOSE





FLOW 





EXTERNAL


AIR


OPEN





INTERNAL


AIR


OPEN































































































































































































( : Sampling port


( : 공압 튜-브(OD:6mm,ID:4mm)


( : 실리콘 튜-브(7016)


( : Air filter (0.7µm)


( : One touch Fitting(OD:0.6mm)


( : Valve setting unit





(





(





(





(





(





(





(





(





(





(





*발효기 압력이 1.3기압이상 인 경우에 한하여 


 External Air를 사용합니다.








(주) 로카스   Tel: 042-863-8301,2,3 Fax: 042-863-8304 lokas@lokas.co.kr / www.lokas.co.kr


